Инструкция по применению

# Универсальный позиционер

20-63мм

63-180 мм

(для муфт и отводов)

Верный результат Вашего выбора!

Содержание.

Рисунок	3

Описание	4

Инструкция по применению	5

Информация о гарантии	6

Описание.

Материал:	Сталь EN1A

Сталь EN3A

Алюминий

###### Размеры:	550mm x 280mm x 340mm

500mm x 110mm x 100mm

Вес: 	4 kg (63-180мм); 1,5 кг (20-63мм)

Артикулы:

- 01-17-001  Универсальный позиционер 20-63 мм

- 01-09-004  Универсальный позиционер 63-180мм

Деятельность компании Paleco Ltd совместно с компанией Caldervale Technology Ltd направлена на усовершенствование и облегчение работы с ПЭ трубами. Компания Caldervale Ltd также оставляет за собой право изменять конструктивные и внешние элементы оборудования.

Важно!

Это руководство является частью продукта, к которому она относится. И должно способствовать долговременной работе оборудования.

Инструкция по применению.

Maxifuse позиционеры предназначены для фиксации труб различного диаметра в диапазоне от 20 – 63; 63 мм до 180 мм. Могут использоваться для фиксации муфт, отводов.

Фиксаторы позиционера оснащены раздвижным механизмом.

Перед использованием

Важно убедиться, что все компоненты позиционера находятся в исправном рабочем состоянии.

#### Использование

- Ослабьте болты на основании зажимных фиксаторов.

Установите на раму на необходимое расстояние в                   соответствии с диаметром трубы и модификацией   соединения (муфта, отвод).

- При помощи рукоятки сведите фиксаторы к трубе.

- После закрепления трубы в позиционере и полной ее фиксации, можно начинать сварку.

Удаление

- После завершения процесса сварки, позиционер может быть ослаблен и удален с трубы.

Информация о Гарантии.

Гарантия на устройство для снятие оксидного слоя составляет 12 месяцев.

Гарантия распространяется в случаях правильного использования оборудования и соблюдения всех инструкций:

Гарантия не распространяется при:

Ненадлежащем обслуживании;

Физических повреждениях;

Несанкционированном изменении или любом неправильном использовании оборудования;

Нарушении инструкции по эксплуатации;

Компания Caldervale Technology Ltd не дает никаких других гарантий любого рода, будь то явных или подразумеваемых, в отношении ее продукции.

Пожалуйста заполните нижеприведенную форму, которая является свидетельством Вашего приобретения в случае возникновения гарантийного случая

Дата приобретения

Покупатель

Продавец

Номер